## Porovnání cen
Rev | Pol. / No. | Potrubní třída / Piping class | Název - popis / Description | DN | DN2 | PN | Sch | Rozměr | Norma, č. výkresu / Doc. Number | Materiál / Material | Technické dodací předpisy (TDP) / Technical delivery regulations | Množství [ks(m), kg] / Quantity [pcs(m), kg] | Jednotka / Unit | Poznámky / Notes | Cena jednotková [ks,m] / Unit price [pcs,m] | Cena celkem / Total price
0 | 1 | 31261 | Seamless pipe | 25 | 25 |  | 80 | 33,4 x 4,55 | ASME B36.10M | A106 Gr.B |  | 133.4 | m
0 | 2 | 11011 | Seamless pipe | 250 | 250 |  | 20 | 273 x 6,35 | ASME B36.10M | A106 Gr.B |  | 2099.18 | m
0 | 3 | 13032 | Seamless pipe | 50 | 50 |  | 10S | 60,3 x 2,77 | ASME B36.19M | A312 TP316L |  | 12.48 | m
0 | 4 | 11011 | Seamless pipe | 50 | 50 |  | 80 | 60,3 x 5,54 | ASME B36.10M | A106 Gr.B |  | 302.4 | m
0 | 5 | 31261 | Seamless pipe | 80 | 80 |  | 30 | 88,9 x 5,49 | ASME B36.10M | A106 Gr.B |  | 987.82 | m
0 | 6 | 31031 | Seamless pipe | 80 | 80 |  | 80 | 88,9 x 7,62 | ASME B36.10M | A106 Gr.B |  | 715.51 | m
0 | 7 | 11261 | Seamless pipe | 100 | 100 |  | 40 | 114,3 x 6,02 | ASME B36.10M | A106 Gr.B |  | 12.97 | m
0 | 8 | 11011 | Seamless pipe | 150 | 150 |  | 40 | 168,3 x 7,11 | ASME B36.10M | A106 Gr.B |  | 15.49 | m
0 | 9 | 11011 | Seamless pipe | 200 | 200 |  | 20 | 219 x 6,35 | ASME B36.10M | A106 Gr.B |  | 18.08 | m
0 | 10 | 31261 | Tee 90 gr. | 25 | 25 |  | 160 | 33,4 x 4,55 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 16 | ks / pcs
0 | 11 | 11011 | Tee 90 gr. | 250 | 250 |  | 20 | 273 x 6,35 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 1 | ks / pcs
0 | 12 | 11261 | Tee 90 gr. | 250 | 100 |  | STD | 273 x 6,35 / 114,3 x 6,02 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 1 | ks / pcs
0 | 13 | 31261 | Tee 90 gr. | 250 | 150 |  | STD | 273 x 7,80 / 168,3 x 7,11 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 1 | ks / pcs
0 | 14 | 11011 | Tee 90 gr. | 50 | 50 |  | XS | 60,3 x 5,54 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 2 | ks / pcs
0 | 15 | 31261 | Tee 90 gr. | 80 | 50 |  | STD | 88,9 x 5,49 / 60,3 x 5,54 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 20 | ks / pcs
0 | 16 | 11011 | Tee 90 gr. | 200 | 150 |  | STD | 219 x 6,35 / 168,3 x 7,11 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 1 | ks / pcs
0 | 17 | 11011 | Reducer Con. | 250 | 200 |  | 20 | 273 x 6,35 / 219 x 6,35 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 1 | ks / pcs
0 | 18 | 31261 | Reducer Con. | 50 | 25 |  | XS | 60,3 x 5,54 / 33,4 x 4,55 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 4 | ks / pcs
0 | 19 | 11011 | Reducer Con. | 200 | 150 |  | STD | 219 x 6,35 / 168,3 x 7,11 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 2 | ks / pcs
0 | 20 | 11011 | Nipolet BWD | 250 | 50 |  | 80 |  | UNDE-1-0019 | A105 |  | 21 | ks / pcs
0 | 21 | 11011 | Nipolet BWD | 100 | 50 |  | 80 |  | UNDE-1-0019 | A105 |  | 1 | ks / pcs
0 | 22 | 11011 | Nipolet BWD | 200 | 50 |  | 80 |  | UNDE-1-0019 | A105 |  | 2 | ks / pcs
0 | 23 | 31261 | Nipolet SW-M | 80 | 25 |  | 80 |  | UNDE-1-0019 | A105 |  | 4 | ks / pcs
0 | 24 | 31031 | Weldolet | 80 | 25 |  | XXS |  | MSS-SP-97 | A105 |  | 1 | ks / pcs
0 | 25 | 31261 | Spiral wound gasket | 25 | 25 | RF 300 |  |  | ASME B16.20 | AISI 316/Graphite |  | 44 | ks / pcs
0 | 26 | 13032 | Spiral wound gasket | 50 | 50 | RF 150 |  |  | ASME B16.20 | A316L/Graphite |  | 1 | ks / pcs
0 | 27 | 11011 | Spiral wound gasket | 50 | 50 | RF 150 |  |  | ASME B16.20 | AISI 316/Graphite |  | 53 | ks / pcs
0 | 28 | 31261 | Spiral wound gasket | 80 | 80 | RF 300 |  |  | ASME B16.20 | AISI 316/Graphite |  | 4 | ks / pcs
0 | 29 | 11261 | Spiral wound gasket | 100 | 100 | RF 150 |  |  | ASME B16.20 | AISI 316/Graphite |  | 2 | ks / pcs
0 | 30 | 11011 | Spiral wound gasket | 150 | 150 | RF 150 |  |  | ASME B16.20 | AISI 316/Graphite |  | 4 | ks / pcs
0 | 31 | 31261 | Spiral wound gasket | 150 | 150 | RF 300 |  |  | ASME B16.20 | AISI 316/Graphite |  | 2 | ks / pcs
0 | 32 | 11011 | Spiral wound gasket | 200 | 200 | RF 150 |  |  | ASME B16.20 | AISI 316/Graphite |  | 4 | ks / pcs
0 | 33 | 31261 | Blind flange | 25 | 25 | RF 300 |  |  | ASME B16.5 | A105 |  | 8 | ks / pcs
0 | 34 | 11011 | Blind flange | 50 | 50 | RF 150 |  |  | ASME B16.5 | A105 |  | 23 | ks / pcs
0 | 35 | 31261 | Flange WN | 25 | 25 | RF 300 | XS | 33,4 x 4,55 | ASME B16.5 | A105 |  | 32 | ks / pcs
0 | 36 | 13032 | Flange WN | 50 | 50 | RF 150 | 10S | 60,3 x 2,77 | ASME B16.5 | A182-F316 |  | 1 | ks / pcs
0 | 37 | 11011 | Flange WN | 50 | 50 | RF 150 | 80 | 60,3 x 5,54 | ASME B16.5 | A105 |  | 29 | ks / pcs
0 | 38 | 31261 | Flange WN | 80 | 80 | RF 300 | 40 | 88,9 x 5,49 | ASME B16.5 | A105 |  | 2 | ks / pcs
0 | 39 | 31031 | Flange WN | 80 | 80 | RF 300 | 80 | 88,9 x 7,62 | ASME B16.5 | A105 |  | 2 | ks / pcs
0 | 40 | 11261 | Flange WN | 100 | 100 | RF 150 | 40 | 114,3 x 6,02 | ASME B16.5 | A105 |  | 2 | ks / pcs
0 | 41 | 11011 | Flange WN | 150 | 150 | RF 150 | 40 | 168,3 x 7,11 | ASME B16.5 | A105 |  | 4 | ks / pcs
0 | 42 | 31261 | Flange WN | 150 | 150 | RF 300 | 40 | 168,3 x 7,11 | ASME B16.5 | A105 |  | 2 | ks / pcs
0 | 43 | 11011 | Flange WN | 200 | 200 | RF 150 | 20 | 219 x 6,35 | ASME B16.5 | A105 |  | 4 | ks / pcs
0 | 44 | 11011 | Elbow 45 gr. LR | 250 | 250 |  | 20 | 273 x 6,35 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 18 | ks / pcs
0 | 45 | 11011 | Elbow 45 gr. LR | 50 | 50 |  | XS | 60,3 x 5,54 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 5 | ks / pcs
0 | 46 | 31261 | Elbow 45 gr. LR | 80 | 80 |  | 30 | 88,9 x 5,49 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 15 | ks / pcs
0 | 47 | 31031 | Elbow 45 gr. LR | 80 | 80 |  | XS | 88,9 x 7,62 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 28 | ks / pcs
0 | 48 | 31261 | Elbow 45 gr. LR | 150 | 150 |  | STD | 168,3 x 7,11 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 1 | ks / pcs
0 | 49 | 11011 | Elbow 45 gr. LR | 200 | 200 |  | 20 | 219 x 6,35 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 3 | ks / pcs
0 | 50 | 31261 | Elbow 90 gr. LR | 25 | 25 |  | XS | 33,4 x 4,55 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 50 | ks / pcs
0 | 51 | 11011 | Elbow 90 gr. LR | 250 | 250 |  | 20 | 273 x 6,35 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 235 | ks / pcs
0 | 52 | 13032 | Elbow 90 gr. LR | 50 | 50 |  | 10S | 60,3 x 2,77 | ASME B16.9 | A403 Gr.WP316L |  | 7 | ks / pcs
0 | 53 | 11011 | Elbow 90 gr. LR | 50 | 50 |  | XS | 60,3 x 5,54 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 32 | ks / pcs
0 | 54 | 31261 | Elbow 90 gr. LR | 80 | 80 |  | 30 | 88,9 x 5,49 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 104 | ks / pcs
0 | 55 | 31031 | Elbow 90 gr. LR | 80 | 80 |  | XS | 88,9 x 7,62 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 51 | ks / pcs
0 | 56 | 11261 | Elbow 90 gr. LR | 100 | 100 |  | STD | 114,3 x 6,02 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 4 | ks / pcs
0 | 57 | 11011 | Elbow 90 gr. LR | 150 | 150 |  | STD | 168,3 x 7,11 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 5 | ks / pcs
0 | 58 | 11011 | Elbow 90 gr. LR | 200 | 200 |  | 20 | 219 x 6,35 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 6 | ks / pcs
0 | 59 | 31261 | Cap short | 80 | 80 |  | 30 | 88,9 x 5,49 | ASME B16.9 | A234 Gr.WPB |  | 2 | ks / pcs